**《様式１-２　建物被災状況ﾁｪｯｸｼｰﾄ（コンクリート造等）》**

**○ コンクリート造等（コンクリートブロック造、レンガ造も含む）建築物用シート（２枚のうち１枚目）**

１ 避難場所・避難所開設の際の施設の安全性を確認するための目安。

２ 鉄骨造建築物は、判断が難しいので、市及び施設管理者が協議。

３ 一見して危険と判断できる場合は、市へ連絡し、他の避難所へ誘導等、必要な対応を検討。

【 手順１ 】

⑴ ２人以上で、危険箇所に注意し目視により点検

⑵ 質問１から順番に点検を行い、質問１～６までで、Ⅱ、又はⅢと判断された場合は建物に入らず、質問７以降の内部状況チェックは不要。

⑶ 危険な場所は、張り紙をして立ち入りを禁止。

⑷ 質問事項に限らず、少しでも建物の状況に不安がある場合は、市へ連絡し専門家の判定を待つ。

避難所(場所)名

点検実施日時　 　 　　　年　 　月　　日　 　 　時　　　分

点検者氏名　　　　 　/ 　　　　　　　　/

次の質問の該当する項目に☑をつけてください。

|  |  |
| --- | --- |
| 質　　問 | 該当項目 |
| １　隣接する建物が傾き、避難所建物に倒れ込む危険はあるか | □ Ⅰ いいえ  □ Ⅱ 傾いている感じがする  □ Ⅲ 倒れている、倒れそうだ |
| ２　周辺にがけ崩れ、地割れ、噴砂・液状化、地盤沈下が生じているか | □ Ⅰ いいえ  □ Ⅱ 生じた  □ Ⅲ ひどく生じた |
| ３　建物が沈下しているか。あるいは周囲の地面が沈下しているか | □ Ⅰ いいえ  □ Ⅱ 一部沈下している  □ Ⅲ ひどく沈下している |
| ４　建物が傾いているか | □ Ⅰ いいえ  □ Ⅱ 傾いている感じがする  □ Ⅲ 明らかに傾いている |
| ５　外部の柱や壁にひび割れが生じているか | □ Ⅰ ない又は髪の毛程度のひび割れ  □ Ⅱ 比較的大きなひび割れがある  □ Ⅲ ひび割れが広範囲にある |
| ６　外壁タイル、モルタルが落下しているか | □ Ⅰ いいえ  □ Ⅱ 落下しかけている、落下している |

**○コンクリート造等（コンクリートブロック造、レンガ造も含む）建築物用シート（２枚のうち２枚目）**

|  |  |
| --- | --- |
| 質　　問 | 該当項目 |
| ７　床が壊れているか | □ Ⅰ いいえ  □ Ⅱ 少し傾いている  □ Ⅲ 大きく傾いて下がった |
| ８　内部のコンクリート柱、壁にひび割れがあるか | □ Ⅰ ない又は髪の毛程度のひび割れ  □ Ⅱ 比較的大きなひび割れがある  □ Ⅲ ひび割れが広範囲にある |
| ９　建具やドアが壊れているか | □ Ⅰ いいえ  □ Ⅱ 一部に見られる  □ Ⅲ ドアが動かず、建具が倒れている |
| 10　天井、照明が落下しているか | □ Ⅰ いいえ  □ Ⅱ 落下しかけている  □ Ⅲ 落下している |
| その他（目に付いた被害状況を記入してください。） | |

【 手順２ 】

質問１～10の結果から必要な対応を取ります。

1. Ⅲの答えが一つでもあると「危険」です。

施設へは立ち入らず、市へ連絡し、他避難所に誘導、対応を協議する。

1. Ⅱの答えが一つでもあると「要注意」です。

施設へは立ち入らず、市へ連絡し、専門家の診断、応急補修など行う。

1. Ⅰのみ　危険箇所に注意し、施設利用する。

* 余震により被害が進んだと思われる場合、再度点検を行う。
* このシートによる判断は、あくまで臨時的なものであり、市へ連絡してできるだけ早く専門家の判定を受けてください。