給水装置工事申込書確認表

|  |  |
| --- | --- |
| 申請場所 |  |
| 申請者 |  |
| 工事業者 |  |
| 主任技術者 | ㊞ |

　　年　　月　　日（記入日）

　宅内排水設備工事　　　有　　　無

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | チェック項目 | 主任技術者 | 上下水道課 |
| ☑ | ☑ |
| **工事申込書** | **申込書の必要項目がすべて記入捺印されている** |  | ＊ |
| **位置図・配管図は両面印刷で書類はすべて添付されている**  （申込書・材料明細書各1枚、　位置図・平面図・立面図を各2枚） |  | ＊ |
| **給水装置、土地、家屋は申請者の名義である**（別の場合は所有者の同意書が必要） |  | ＊ |
| **申込者が須坂市に居住している**（違う場合は代理人が必要） |  | ＊ |
| **設計図に設計者・主任技術者の捺印がされている** |  | ＊ |
| **配管図に分水から止水栓まで記入されている**（既設・新設含む） |  | ＊ |
| **設計図に方位、給水管種類・口径・長さ、給水用具名称（立面図）、設置場所名称（平面図）が記入されている** |  | ＊ |
| **位置図は北上で、方位、給水管取り出し位置（赤字）が記載されている** |  | ＊ |
| **使用材料明細書に記入漏れはない**  （認証番号や各給水用具、埋設部分の継手は部品単位、給湯器は詳細を記入） |  |  |
| **設計** | **設置予定地の確認を行った** |  |  |
| **既設状況の確認を行った（止水栓種類、共同管の有無など）** |  |  |
| **申請者との打ち合わせや説明を行った** |  |  |
| **分水栓からメーターまで、指定の構造に適合する** |  |  |
| **メーターボックスの水はけ対策は十分である**（底板下に砕石等を使用） |  |  |
| **埋設深さは規定に適合する** |  |  |
| **凍結対策は十分である** |  |  |
| **その他** | **道路掘削がある**（道路管理者や警察署に届出が必要） |  |  |
| **道路本復旧や玉下げ工事について申請者に説明が済んでいる**（見積りに計上） |  |  |
| **周辺住民や自治会等へ工事の連絡が行われている**（工事の影響がある場合） |  |  |
| **共同管である**（解消工事が必要、水道局と相談） |  |  |
| **２世帯住宅でメーターを個別に設置**（建築図面やチェックリスト提出） |  |  |
| **配水管の個人布設がある**（水道局と協議、寄付採納願の添付） |  |  |
| **３階への直結給水がある**（３階直結給水協議書の提出） |  |  |
| **メーター口径30㎜以上の申請である**（水量計算書を提出し、水道局と協議） |  |  |
| **特殊器具を直結で設置する**（設置する場合は水道局の承認が必要） |  |  |
| **エコキュート設置について**（利用水道水質での使用をメーカーが認めている）  　　　　　　　　　　　　（申請者（施主）への説明し承諾を得ている） |  |  |
| **受水槽を設置する**（容量計算書等を添付） |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 既設状況 | 水道メーター数 | 基 | メーター番号 |  | 上下水道課 |
| 下水接続状況 | 有　　　　無 | 備　　考 |  |  |
| 浄化槽 | 有　　　　無 |

※有無はどちらかに○